АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЬЮНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25. декабря  2012 г                              с.Вьюны                                                    №  299

Об   утверждении   Положения об организации

освещения  улиц на территории  Вьюнского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» (СН541-82 Госгражданстроя), СНиП П-4-79 («Естественное и искусственное освещение»),  Уставом Вьюнского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение об организации освещения улиц на территории Вьюнского сельсовета. (Приложение № 1).

- Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Бюллетень Вьюнского сельсовета».

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Вьюнского сельсовета                                                          А.Н. Евграфов

Приложение № 1

к    постановлению  Администрации

Вьюнского сельсовета                                                                                                                            от    25 декабря  2012 года      № 299

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ 
 НА ТЕРРИТОРИИ   ВЬЮНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  «Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» (СН541-82 Госгражданстроя), СНиП П-4-79 («Естественное и искусственное освещение»), Уставом Вьюнского сельсовета.

1. Основные свето- и электротехнические показатели наружных осветительных установок

1. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей в населенных пунктах поселения принимается в зависимости от типов дорожных покрытий и интенсивности движения.

2. С учетом типовых решений производится расчет и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

3. Включение наружного освещения улиц и дорог производится при снижении уровня естественной освещенности.

4. Для освещения улиц, дорог и площадей необходимо применять светильники, предназначенные для уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения, допускается применение только однотипных светильников, опор и кронштейнов на одной дороге или на одном проезде.

5. Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, расстоянием между светильниками и положением относительно освещаемого участка.

6. Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

7. Пункты питания для наружной установки следует монтировать в шкафах на наружных стенах трансформаторной подстанции. Шкафы пунктов питания при установке на стенах крепят на высоте, доступной для обслуживания без применения подъемных средств.

8. Шкафы пунктов питания уличного освещения оборудуются закрывающимися дверьми с запорами, установленными с внутренней стороны. Корпуса металлических шкафов заземляются.

9. Управление уличным освещением в населенных пунктах поселения предусматривается с помощью    фотореле.

2. Порядок определения расходов электроэнергии

1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями - поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

2. Администрацией  Вьюнского сельсовета ежегодно разрабатывается и утверждается график включения и отключения уличного освещения населенных пунктов поселения, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению. В местном бюджете предусматриваются лимиты бюджетных ассигнований для  функционирования системы уличного освещения.

3. Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утвержденного графика, осуществляет Администрация Ведлозерского сельского поселения.

4. Количество точек уличного освещения определяется на основании утвержденного  перечня сетей уличного освещения населенных пунктов поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и их установленная мощность.

5. На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет фактически потребленной электроэнергии.

3. Нормы потребления и тарифы на электроэнергию

1. Нормы потребления электроэнергии устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов».

2. Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

4. Организация уличного освещения, финансовое обеспечение и контроль

1. Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения выступает Администрация  Ведлозерского сельского  поселения.

2. Техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения производится предприятием, имеющим допуск на выполнение данных видов работ.

3.  Администрация Ведлозерского сельского  поселения  до формирования местного бюджета на новый финансовый год согласовывает объёмы потребления  электроэнергии план по объему и финансированию работ.

3. Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории поселения проводит Администрация  Вьюнского сельсовета, при содействии организации обслуживающей сети уличного освещения.

4. Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется из местного бюджета.

5. Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения осуществляет Администрация Вьюнского сельсовета.